BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2023/575561

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | metreküp | 26,82 |  |  |
| 2 | 02 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 973,18 |  |  |
| 3 | 03 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 1.053,64 |  |  |
| 4 | 04 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 178,8 |  |  |
| 5 | 05 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 28,956 |  |  |
| 6 | 06 | Helikopter perdah Yapılması | metrekare | 10.000 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.