**MODÜLER SU DEPOSU TAMİR ŞARTNAMESİ**

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımları tamamlanan 7 blok konut binalarında bulunan toplam 12 adet su deposunda 7.6 ve 7.7 lik Kahramanmaraş depreminden sonra oluşan kaçaklar giderilecektir. Su depolarının kaçaklarının giderilmesi aşağıdaki şartlara uygun yapılacaktır.

1. Su depoların kaçaklarının giderilmesi tüm standartlara uygun şekilde olacaktır.
2. Su depolarında aynı şekilde yeniden kaçak olmasını engelleyecek düzenlemeler yapılacaktır.
3. Su depolarının kaçaklarının giderilmesi adına teklif verecek firmaların yerinde inceleme yaparak tekliflerini hazırlayacaklardır. Bu husus tekliflerinde ayrıca belirtilecektir.
4. Teklifler anahtar teslimi şeklinde olacaktır.
5. Tamir işleri uygulayıcı firma tarafından tamir yapılan kısım ve bölmeler için en az 2 yıl garanti altında olacaktır. Tamir yapilan kısımlar bölmeler işaretlenerek belirlenecektir ve garantili olacaktır. Tamir görmemiş kısımlar uygulayıcı firmanin sorumluluğunda değildir.

Ahmet UZUNHİSARCIKLI

 Makine Mühendisi