# KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

# KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI

# KAYSERİ İLİ KOCASİNAN İLÇESİ

# SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

# 1.ETAP 1.KISIM PVC TAMİR TADİLAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **AMAÇ**

Kurumumuzun Kayseri İli Kocasinan ilçesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi 1.etap 1.kısım kapsamında yapımı tamamlanan bloklarda pvc arızasının tamir , tadilat ve bakım işidir.

# KAPSAMI:

# Yapımı biten Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 1.etap 1.kısımda 06.02.2023 tarihide meydana gelen 7.6 ve 7.7 lik Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra oluşan pvc arızasının tamir , tadilat ve bakımı

# TEKNİK ÖZELLİKLER

**PVC TAMİR TADİLATININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Pvc merkezi kilit sistemi kontrol edilip ayarı yapılacak .
2. Pvc menteşe ayarları yapılıp takozlama işlemleri tamamlandıktan sonra düşen kanatlar yerlerine getirilecek .
3. Pvc pencere kolu tam kapanma sağlanıp rüzgar üfleme sesi kesilecek
4. Pvc pencere profil ve duvar arasında kalan açıklıklara silikon çekilecek.

# 3 -GENEL HÜKÜMLER

3.1- Pvc tamir ve tadilat ayarını yapan firma (6 ay ) ücretsiz servis ve destek hizmeti sağlayacaktır.

3.2- Pvc tamir tadilat işinde herhangi bir malzeme değişimi yapılmayacak olup ücreti karşılığında değişim hizmeti verecektir.

3.3- İstekliler teklif vermeden önce pvc arızasının yapılacağı yerleri gezip keşif yapabilecektir.

3.4- Yer tesliminden hemen sonra 5 gün içinde Pvc pencere bakımına başlanacaktır.

# 4- TESLİM SÜRESİ

4.1-. En geç 30 takvim günü içinde pvc pencereler çalışır vaziyette teslim edilecektir.